齐鲁工业大学首届大学生化学实验技能竞赛大纲

首届大学生化学实验技能竞赛将按照基础性、规范性、综合性、创新性和注重安全环保的指导思想进行命题。分实验理论考试和实验操作考试两部分，内容按传统的四大基础化学实验进行划分，即无机分析化学实验、有机化学实验和物理化学实验。

一、实验室安全与环保知识

涉及化学实验及化学实验室所有安全及环保内容。（如学生进入实验室需注意的穿戴等）

二、实验理论

实验理论考试的考察范围主要是无机分析化学实验、有机化学实验和物理化学实验中的基本理论和基础知识，包括实验原理、化学实验室基本知识、化学实验室安全与环保、实验室常规用具的使用、常规化学实验仪器的使用、基本实验操作规范、列入基本实验教学要求的仪器的使用、误差理论、数据处理等。

实验理论考试为笔试试卷满分100分，考试时间为90分钟。试题内容涉及无机化学、分析化学、有机化学、物理化学四门课程。

三、四大基础化学实验

实验操作考试主要考察学生的基本化学实验技能、基本化学计算、实验设计、实验操作、数据采集和分析处理能力，常规仪器的使用、实验总结与报告能力。

实验操作考试在各指定实验室中进行，包括实验方案设计、实验操作、实验数据处理及结果报告。

竞赛时间：4小时

四大基础化学实验中除仪器的洗涤与干燥、加热、浓缩、过滤、结晶、电子天平、分光光度计、酸度计等基本操作和基本技能外，主要内容如下。

（一）无机分析化学实验

1、无机化学实验的基本操作和技能

主要涉及常用玻璃仪器的洗涤，固体试剂及试液的取用，天平的使用，沉淀的分离和洗涤，试纸的选择和使用，常压和减压过滤，以及蒸发、结晶和简单干燥等操作技能。

2、无机物的制备、分离、提纯及鉴定

物质的提纯，无机化合物的制备，非金属元素、主族金属元素、d区元素、ds区元素及化合物的性质，常见阴、阳离子的分离与鉴定。

3、分析化学实验

化学分析（包括滴定分析法和重量分析法）实验的基本知识、基本技能和基本操作。主要包括：滴定管、移液管、容量瓶等常用仪器的正确使用；标准溶液的配制与标定；指示剂的使用；滴定分析的基本操作；实验结果的记录、计算和评价等。

（二）有机化学实验

1、有机化学实验的基础知识和基本操作技能

有机化学实验的基本知识主要包括：溶剂与试剂的前处理方法、药品的取用，玻璃仪器的名称、规格、用途、洗涤与干燥；液态与固态有机产物的分离提纯方法等。

基本实验操作包括：基本实验装置如回流、常压蒸馏与减压蒸馏、分馏、重结晶、减压过滤等装置的安装与拆卸；温度计、分液漏斗、磁力搅拌器的正确使用，活性炭脱色，热过滤及减压过滤操作，萃取操作，有机物物理性质如熔点及折光率测定等。

2、有机化合物的制备

酮、醇、醚、酸、酯等有机化合物的制备。

3、天然产物提取

如生物碱的提取、菠菜色素的提取等。

（三）物理化学实验

1、热力学：燃烧热的测定

2、电化学：选择性电极的制备及测试、电导法测定难溶盐的溶解度

3、动力学：蔗糖水解速率常数的测定、乙酸乙酯皂化反应速率常数的测定

4、表面化学和胶体化学：最大气泡法测定溶液的表面张力、比表面的测定

5、结构化学：偶极矩的测定，磁化率的测定。

6、其它：粘度的测定；恒温槽的调节与使用；电导率仪、氧气钢瓶等常用设备的使用。

附：参考教材

1.《基础化学实验简明教程》（第二版），杜登学主编，化学工业出版社，2016.

2．《无机化学实验》，中山大学主编，高等教育出版社，1992．

3．《有机化学实验》(第三版)，曾昭琼主编，高等教育出版社，2000．

4．《分析化学实验》（第四版），武汉大学主编，高等教育出版社，2001．

5．《物理化学实验》（第三版），复旦大学等编，高等教育出版社，2004．

6．其它基础化学实验教材。